"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ____________________
____________________________________
"___"________________ 20___ г.
М.П.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в ____________________ организации.

Профиль деятельности: Управленческая, офисная работа

Адрес: ___________________________________

Тип предприятия: Офис

Штат сотрудников: 10 пользователей ПК

Режим работы: 8 часовой рабочий день, 5 дневная рабочая неделя

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится в ___<u>___организации</u>___ в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для работника и среды его обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются производственные здания, сооружения, оборудование, транспорт, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, отходы производства и потребления.

I. Перечень официально изданных, действующих приказов, санитарных правил и нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется производственный контроль:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями).

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями).

3. Закон РФ от 07.01.96г. N 2-ФЗ "О защите прав потребителей" (с изменениями).

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями).

5. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и организацией санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

6. СП 2.2.4285-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 N 15.

7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (с изменениями, действующими до 01.03.2027).

8. СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с изменениями N 1, 2).

9. МУК 4.3.3975-24 "Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест" (утв. Роспотребнадзором 19.02.2024, действуют с 19.05.2024).

10. Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (в действующей редакции).

11. ГОСТ Р 50949-2001 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности".

12. Приказ Минтруда России N 988н и Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (действует до 01.04.2027).

13. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников..." (с изменениями, действующими до 01.04.2027).

II. Осуществляемая деятельность:

- офисная работа, сбор, регистрация и подготовка информации на ПЭВМ.

III. Перечень факторов производственного контроля:

- параметры искусственного и естественного освещения;

- параметры микроклимата;

- неионизирующие электромагнитные излучения (статические электрические поля, переменные электрические и магнитные поля на рабочих местах пользователей ПЭВМ);

- уровни шума;

- аэроионный состав воздуха.

IV. Должностные лица (работники), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

В соответствии с приказом N __________ от __________ 20___г.

За осуществление производственного контроля – Фамилия И.О.

Контроль за условиями труда, в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами — периодичность устанавливается работодателем в соответствии с п. 15 СП 2.2.4285-26 (не реже 1 раза в год для микроклимата) – Фамилия И.О.

Контроль за прохождением предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров по Приказу Минтруда России N 988н/Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 и Приказу Минздрава России N 29н от 28.01.2021 – Фамилия И.О.

За наличие официально изданных санитарных норм и правил, гигиенических нормативов (формирование законодательной базы) – не реже одного раза в год: – Фамилия И.О.

За организацию вывоза твердых бытовых отходов – Фамилия И.О.

За организацию проведения дезинсекционных и дератизационных работ – Фамилия И.О.

За организацию и исполнение программы производственного контроля – Фамилия И.О.

V. Категории работников, которые подлежат прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров.

| N п/п | Перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры | Категории сотрудников | Периодичность осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ Минтруда России N 988н/Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 (работы с ПЭВМ для лиц, профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ) | Пользователь ПЭВМ | - при поступлении на работу; - далее 1 раз в 2 года; - лица, не достигшие 21 года, проходят периодический медосмотр 1 раз в год |
| 2 | Приказ Минтруда России N 988н/Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 (работы по непосредственному управлению транспортными средствами) | Водители | - при поступлении на работу; - далее 1 раз в 3 года; - лица, не достигшие 21 года, проходят периодический медосмотр 1 раз в год |

VI. Порядок организации производственного контроля.

| № п/п | Цех, участок | Производственный фактор | Количество исследований | Периодичность контроля | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офис. Помещения с рабочими местами на ПЭВМ | Шум | устанавливается работодателем | устанавливается работодателем | СП 2.2.4285-26, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 2 | Офис. Помещения с постоянным пребыванием | Микроклимат | устанавливается работодателем | не реже 1 раза в год | СП 2.2.4285-26, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 3 | Офис. Все помещения и рабочие места | Освещенность | устанавливается работодателем | устанавливается работодателем | СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 4 | Офис. Рабочие места с ПЭВМ | ЭМИ ПЭВМ | устанавливается работодателем | устанавливается работодателем | СП 2.2.4285-26, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 5 | Офис. Помещения с рабочими местами на ПЭВМ | Аэроионный состав воздуха | устанавливается работодателем | устанавливается работодателем | СП 2.2.4285-26, СанПиН 1.2.3685-21 |

Примечание: согласно п. 15 СП 2.2.4285-26 номенклатура, объем и периодичность контроля факторов производственной среды устанавливаются работодателем с учётом результатов спецоценки условий труда и ранее проведённого производственного контроля, если факторы идентифицированы и их уровни не соответствуют гигиеническим нормативам. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год. Вновь организованные рабочие места подлежат проведению исследований в момент начала их эксплуатации.

VII. Перечень возможных аварийных ситуаций.

При возникновении аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (отключение водоснабжения, электроэнергии, аварий канализационной системы и т.п.) необходимо незамедлительно проинформировать территориальный отдел Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и охраны здоровья населения.